#### OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu zatok autobusowych, chodnika i zjazdów w m. Filipów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 w km 15+737-15+982 strona lewa i prawa – II przetarg.

- Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie :

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999r  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- pomiarów własnych w terenie.

- Opis stanu istniejącego.

Na istniejącym odcinku drogi wojewódzkiej Nr 652 nawierzchnia chodnika jest w złym stanie technicznym. Występują braki elementów, zapadnięcia, nierówności, liczne deformacje i sfalowania. Częściowo nawierzchnia gruntowa. Zatoki autobusowe o nawierzchni gruntowej.

- Projektowane roboty remontowe

W ramach niniejszego zadania przewidziano do wykonania dwie zatoki autobusowe z kostki kamiennej nieregularnej grub. 10cm., chodnik z kostki brukowej szarej o grub. 6cm i 8cm oraz zjazdów 
z kostki brukowej szarej o grub. 8cm.

Szczegółowa lokalizacja poszczególnych elementów drogi przedstawiona jest w przedmiarze robót.

- Projektowane parametry techniczne

| Lp. | Parametry | Dr. wojewódzka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasa drogi | Z |
| 2 | Szerokość chodnika [ m ] | ##### zmienna (wg przedmiaru) |
| 3 | Szerokość zatok [ m ] | 3,0 |

- Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym Natura 2000 
i nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

- Organizacja ruchu

Stała organizacja ruchu jest przedmiotem odrębnych opracowań natomiast opracowanie czasowej organizację ruchu leży w gestii wykonawcy robót.

Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

…………………………….