UPROSZCZONA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 w km 9+165 - 9+205 str. lewa,                        w m. Moszczona Królewska.

Lokalizacja zadania: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach

Siemiatycze 2018

#### OPIS TECHNICZNY

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 w km 9+165 - 9+205 str. lewa,                                                w m. Moszczona Królewska.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 w km 9+165 - 9+205 str. lewa, w m. Moszczona Królewska.

- Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie :

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r  w sprawie warunków technicznych , jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,

- pomiarów własnych w terenie.

- Opis stanu istniejącego.

Droga wojewódzkie Nr 640 na odcinku objętym remontem posiada przekrój uliczny, jezdnię bitumiczną ograniczoną krawężnikiem i obustronny chodnik. Nawierzchnia chodnika jest w złym stanie tj.: zdeformowana, posiada liczne uszkodzenia elementów betonowych.

- Projektowane roboty remontowe

W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano do wykonania: na odcinku 9+165 – 9+205 str. prawa remont nawierzchni chodnika. Do remontu przewidziano również zatoki parkingowe i autobusowe z masy bitumicznej.

- Projektowane parametry techniczne

| Lp. | Parametry | Dr. wojewódzka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasa drogi | Z |
| 2 | Szerokość chodnika [ m ] | ##### 1,5 |

- Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym Natura 2000 i nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

- Organizacja ruchu

Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.