FORMA UPROSZCZONA

DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 648

Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Stawiski od km 36+590 do km 36+620 SL i od km 36+670 do km 36+685 SP.

Opracowanie: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Lokalizacja zadania: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży

Łomża 2018

#### OPIS TECHNICZNY

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 648

Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Stawiski od km 36+590 do km 36+620 SL i od km 36+670 do km 36+685 SP.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu  chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Stawiski od km 36+590 do km 36+620 SL i od km 36+670 do km 36+685 SP.

- Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie :

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r  w sprawie warunków technicznych , jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,

- pomiarów własnych w terenie.

- Opis stanu istniejącego.

Chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 648 w miejscowości Stawiski od km 36+590 do km 36+620 SL i od km 36+670 do km 36+685 SP, ma nawierzchnię zdeformowaną i pozapadaną. Liczny uszkodzenia elementów prefabrykowanych obniżają komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

- Projektowane roboty remontowe

W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano wymianę nawierzchni oraz obramowania chodnika. Nową nawierzchnię zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 6cm typ „cegła”.

- Projektowane parametry techniczne

| Lp. | Parametry | Dr. wojewódzka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasa drogi | Z |
| 2 | Szerokość chodnika [ m ] | ##### Od 3,00 do 4,00m |

- Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym Natura 2000 i nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

- Organizacja ruchu

Opracowanie czasowej organizacji ruchu leży w gestii wykonawcy robót. Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Po realizacji zadania zostanie wdrożona stała organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem SOR.