Pytanie 1:

W związku z tym, iż w załączonej do dokumentacji przetargowej decyzji ZRID nr WI-I.7820.2.1.2013MB 5/2013, z dn. 06.05.2013 oraz w STWiORB D.01.03.04 jak i na planie sytuacyjnym występuje kanał technologiczny zwracamy się z zapytaniem:

Czy w ramach wykonania przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznych w zakres robót związanych z realizacją zadania wchodzi budowa kanału technologicznego na całym odcinku drogi, jeżeli tak to zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o przedmiotowe przedmiary i kosztorysy.

Odpowiedź:

Tak, wchodzą roboty budowlane związane z budową kanału technologicznego na odcinku: Suwałki – Sejny od km 35+548,00 do km 60+848,50.