Pytanie 1:

W przedmiarze robót przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznych podano wykonanie przepustów rurą dwudzielną. Jakiej średnicy rurę przyjąć? ponieważ w opisie projektu pkt 9 oraz tabeli zestawienia rur ochronnych podano rurę A110PS, natomiast w notatce służbowej TPSA podano A120PS.

Odpowiedź:

Należy przyjąć rurę ochronną o średnicy 120mm.

Pytanie 2:

W przedmiarze robót przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznych podano wykonanie przepustów rurą stalową fi 100 = 7,4 m. Zgodnie z opisem projektu pkt 9 oraz tabelą rur ochronnych powinna być  to rura HDPE 110/6,3, natomiast obiekt Rt 36a został zaprojektowany na przekładanym istniejącym kablu XzTKMXpw 10x4x0,6/STAFO 1Aa/35-36, w związku z tym powinna być zaprojekudzielna APS.

Odpowiedź:

Należy przyjąć rurę dwudzielną APS.

Pytanie 3:

Czy przy przebudowie światłowodu OKO34002 typu XOTKtsd 12J w km 37+640-km37+660 należy wykonać pomiary przed i po przebudowie?

Odpowiedź:

Należy wykonać pomiary przed i po przebudowie.

Pytanie 4:

Zgodnie z przedmiarem robót przebudowa kabli miedzianych, do przełożenia jest 155,3 m kabli, natomiast zgodnie z projektem jest 172 m tj. XzTKMXpw 10x4x0,6/STAFO 1Aa/35-36 = 75 m, XzTKMXpw 15x4x0,8/SU2SR05D/00-02a = 16,5, XzTKMXpw 50x4x0,8/SU2SR05D/20-24 = 16,5 m, XzTKMXpw 2X2X0,5 = 53 m ORAZ XzTKMXpw 2x2x0,5 = 11m. Prosimy o sprostowanie.

Odpowiedź:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.