Pytanie 1:

Zwracamy się o wyjaśnienie czy kolizje energetyczne: 14/nn oraz 15/SN wchodzą w zakres robót? Brak takich pozycji w kosztorysie ofertowym, a wymienione kolizje są w opisie technicznym projektu wykonawczego. Jeśli prace te należą do zakresu robót prosimy o dodanie pozycji kosztorysowych, oraz zamieszczenie na stronie internetowej schematów, zestawień montażowych i planów sytuacyjnych.

Odpowiedź:

Kolizje energetyczne: 14/nn oraz 15/SN znajdują się poza zakresem robót przedmiotowego odcinka.