Pytanie 1:

SST D.Ol.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW pkt. 5.2 i pkt 9.2 mówi o wykarczowaniu wszystkich pni i korzeni pozostawionych w pasie drogowym po poprzednich wycinkach i wykonanie związanych z tym robót towarzyszących (oczyszczenie, zasypanie dołów, wywiezienie poza obręb robót). Brak takiej pozycji w K.O. Zwracamy się o załączenie przedmiaru oraz dopisanie poz. w K. O. wraz z podaniem ilości.

Odpowiedź 1:

Wykonanie robót związanych wynikających z zapisów SST potencjalny wykonawca winien ująć w cenie ofertowej ryczałtowej. Zgodnie z zapisami SIWZ K.O jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

Pytanie 2:

SST D.Ol.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW pkt. 5.2 i pkt 9.2 mówi o wykonaniu niezbędnych prac pielęgnacyjnych drzewostanu przewidzianego do pozostawienia. Brak takiej pozycji w K.O.

Zwracamy się o załączenie przedmiaru oraz dopisanie poz w K.O wraz z podaniem ilości i zakresu prac pielęgnacyjnych

Odpowiedź 2:

Wykonanie robót związanych wynikających z zapisów SST potencjalny wykonawca winien ująć w cenie ofertowej ryczałtowej. Zgodnie z zapisami SIWZ K.O jest wyłącznie materiałem pomocniczym

Pytanie 3:

Poz. 4.3.1 K.O. „Nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 grubości 22 cm ( uwzględnia zbrojenie)". W dokumentacji projektowej i SST brak jest informacji dot. sposobu wykonania zbrojenia.

Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji projektowej(szczegół zbrojenia) i SST lub zmianę zapisu w K. O.

Odpowiedź 3:

Płytę należy zazbroić siatką zgrzewaną fi 12/15 cm przy górnej i dolnej płaszczyźnie płyty. Otulina zbrojenia 3 cm. Siatki należy układać oddzielnie w każdym z pól płyty. W miejscach dylatacji pozornych i pełnej należy wykonać połączenia sworzniami montowanymi w połowie grubości płyty: dla dylatacji pozornych sworznie (dyble) fi32 wbetonowane w płytę (jak na przekroju 1), dla dylatacji pełnych dyble fi32 w tulejach (jak na przekroju 2)

Przekrój 1:

Przekrój 2:

Pytanie 4:

K.O. poz. 1.3.1 „Usunięcie warstwy humusu grubości zalegania grub. średniej 25cm, natomiast SST pkt.1.3 mówi o zdjęciu humusu 20 cm, pkt.5.2 zdjęcie na pełna głębokość zalegania.

Zwracamy się o jednoznaczne określenie jaką grubość należy przyjąć do kalkulacji.

Odpowiedź 4:

W dokumentacji przyjęto średnią grubość zalegania humusu 20 cm na podstawie punktowej inwentaryzacji grubości humusu. Ze względu na brak szczegółowej inwentaryzacji z całego obszaru z którego należy usunąć humus w ofercie ceny ryczałtowej należy oszacować ryzyko wystąpienia warstwy humusu o innych grubościach.

Pytanie 5

K.O. poz. 1.3.1 „Usunięcie warstwy humusu grubość zalegania grub. średniej 25cm", natomiast SST pkt.1.3 mówi o zdjęciu humusu 20 cm, zaś w pkt.5.2 zdjęcie humusu na pełną głębokość zalegania.

Z powyższego wynika, iż grubość warstwy humusu przewidzianego do zdjęcia nie jest znana. Biorąc pod uwagę że objętość wykopu wyliczona w tabeli robót ziemnych w większym zakresie przypada na wykonanie rowów i obniżeniu terenu w miejscu zalegania humusu ( co pokazują przekroje poprzeczne), oraz że do wykonania nasypu należy wykorzystać grunt z wykopu w ilości 56 653,31 m3 zwracamy się o:

  - Potwierdzenie, że ilość 56 653,31 m3 nadaje się do wbudowania w nasyp.

  - Potwierdzenie, że w przypadku, kiedy wykop w ilość (56 653,31 m3) przewidziany przez projektanta jako materiał nadający się do wbudowania w nasyp nie będzie spełniał wymagań SST D.02.03.01, Zamawiający pokryje koszty związane z koniecznością zakupu materiału z dokopu.

  - lub potwierdzenie, że ilość 56 653,31 m3 jest to materiał z dokopu i w poz. K.O. 2.2.1 należy uwzględnić koszt zakupu materiału na nasyp dla całkowitej ilości tj: 59780,2 m3

Odpowiedź 5:

W dokumentacji zawarto bilans mas ziemnych oraz podano ilości poszczególnych elementów. Na podstawie dokumentacji geotechnicznej w bilansie robót ziemnych założono 60% przydatności gruntu z wykopów do wbudowania w nasyp. Ze względu na to, że odwierty geotechniczne zostały wykonane punktowo i brak jest całościowego poglądu na występujące w podłożu grunty należy w ofercie ceny ryczałtowej oszacować ryzyko wystąpienia gruntów nie nadających się do wykonania nasypów

Pytanie 6:

K.O. poz. 1.4.10 „Rozbiórka istniejących zjazdów o nawierzchni żwirowej i żużlowej z odwozem materiałów z rozbiórki na wysypisko."

Zwracamy się o podanie grubości rozbiórek jaką należy przyjąć do kalkulacji.

Odpowiedź 6:

Przyjęto średnią grubość nawierzchni żwirowych i żużlowych 20 cm. Ze względu na brak szczegółowej inwentaryzacji grubości nawierzchni żwirowych na wszystkich zjazdach i drogach bocznych w ofercie ceny ryczałtowej należy oszacować ryzyko wystąpienia nawierzchni żwirowych i żużlowych o innych grubościach

Pytanie 7:

W załączonej dokumentacji przetargowej brak jest Projektu Stałej Organizacji Ruchu Zwracamy się o uzupełnienie.

Odpowiedź 7:

Projekt stałej organizacji ruchu został załączony.

Pytanie 8:

Zwracamy się o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada zatwierdzony przez niezbędne organy Projekt Stałej Organizacji Ruchu.

Odpowiedź 8:

Tak, Zamawiający posiada zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu.

Pytanie 9:

W załączonej dokumentacji przetargowej załączono Projekt nasadzeń zieleni. Zwracamy się o załączenie kosztorysów wraz z podaniem ilości nasadzeń, jakie należy przyjąć do kalkulacji oraz Specyfikacji Technicznych.

Odpowiedź 9:

Koszt nasadzeń zieleni potencjalny wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej. Kalkulacja winna być sporządzona na podstawie projektu nasadzeń zieleni.

Pytanie 10:

Poz. 5.1.1 K.O Plantowanie skarp nasypów i wykopów z humusowaniem i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 15 cm, natomiast SST pkt. 5.2 grubość humusu 10 cm. Zwracamy się o jednoznaczne określenie jaka grubość humusu należy przyjąć do kalkulacji

Odpowiedź 10:

Plantowanie skarp nasypów i wykopów z humusowaniem i obsianiem skarp należy przyjąć przy grubości przy grubości warstwy humusu 15 cm

Pytanie 11:

W załączonej dokumentacji przetargowej brak jest Przedmiarów, o których mowa w SIWZ XVI pkt 5.

Zwracamy się o uzupełnienie przedmiarów na cały zakres objęty zamówieniem.

Odpowiedź 11:

Treść SIWZ XVI pkt. 5 została poprawiona. Dla potrzeb prawidłowej wyceny potencjalny wykonawca może sporządzić przedmiar robót (dla własnych potrzeb, jako materiał pomocniczy) na podstawie materiałów zamieszczonych przez Zamawiającego w SIWZ.

Pytanie 12:

SST D. 05.03.24a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna  Pkt. 1.3. Zakres robót mówi o zastosowaniu ww. warstwy na dla kategorii ruchu KR1 o grubości 4 cm na projektowanych zjazdach do posesji. Brak takiej poz. w K.O.

Zwracamy się o dopisanie poz. do kosztorysu ofertowego wraz z określeniem ilości lub usuniecie zapisu z SST.

Odpowiedź 12:

W kosztorysie ofertowym w pozycji  4.9.1 podana jest ilość nawierzchni z betonu asfaltowego z mieszanki BBTM grubości 3 cm z której należy wykonać miejsca dostępu do przyległych posesji i pól w ciągu ścieżki rowerowej (w ilości około 10969.8m2)

Pytanie 13:

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż posiada ważne i aktualne na czas trwania inwestycji uzgodnienia z gestorami sieci oraz dysponuje gruntem niezbędnym do prawidłowego zrealizowania zadania.

Odpowiedź 13:

Tak Zamawiającego posiada ważne i aktualne na czas trwania inwestycji uzgodnienia z gestorami sieci oraz dysponuje gruntem niezbędnym do prawidłowego zrealizowania zadania.

Pytanie 14:

W Kosztorysie Lp. 4.7.1, przekrojach typowych oraz w SST 05.03.13 w pkt. 1.3 mowa jest o wykonaniu nawierzchni z mieszanki SMA 8, natomiast w SST 05.03.13 w pkt. 5 pogrubieniem zaznaczono uziarnienie SMA 11. Zwracamy się o ujednolicenie powyższych zapisów.

Odpowiedź 14:

Zostało zamieszczone poprawione SST 05.03.13 pkt. 5 tj. należy zastosować mieszankę SMA 8.

Pytanie 15:

W Kosztorysie pkt.4.7.1 oraz przekrojach typowych mowa jest o wykonaniu mieszanki SMA 8 z zastosowaniem asfaltów modyfikowanych PMB, natomiast w SST 05.03.13 w pkt. 2 i 5 dla mieszanki SMA dopuszczono zastosowanie zarówno asfaltu drogowego 50/70, jak i asfaltu modyfikowanego PMB. Zwracamy się o potwierdzenie, iż należy wykonać SMA z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego PMB.

Odpowiedź 15:

Warstwę ścieralną z mieszanki SMA 8 należy wykonać z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego elastomerem PMB 45/80-55 według PN-EN 14023:2009.

Pytanie 16:

Na szczegółach konstrukcyjnych oraz w opisie technicznym mowa jest o mieszance AC W MS 16 W grubości 8 cm, natomiast K.O. 4.5.1 i SST 05.03.05b mówi o wykonaniu warstwy wiążącej AC 16W .

Zwracamy się o potwierdzenie, iż należy wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W.

Odpowiedź 16:

Warstwę wiążącą należy wykonać jako AC 16 W.

Pytanie 17:

Kosztorys ofertowy p. 5.2.3 oraz SST 06.01.01 mówi o wykonaniu umocnienia kostką kamienną, natomiast przekroje typowe mówią o kostce brukowej 10/10 gr. 10 cm. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie, jakiego rodzaju materiał należy użyć do umocnienia skarp i rowów.

Odpowiedź 17:

Do umocnienia skarp i rowów należy użyć kostki kamiennej o wymiarach 9/11 cm.

Pytanie 18:

Na szczególe konstrukcyjnym zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej oprócz nawierzchni z kostki betonowej występują również podbudowa z kruszywa łamanego grub. 20 cm oraz warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm

Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie przedmiarów robót oraz dopisanie pozycji do K.O. tj.:

- podbudowa z kruszywa łamanego gr 20 w ilości	m2

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm	m2

Odpowiedź 18:

Przedmiotowe wartości wyliczone na podstawie dokumentacji projektowej, potencjalny wykonawca winien ująć w cenie ofertowej ryczałtowej.

Pytanie 19:

Na szczególe konstrukcyjnym występują zjazdy o nawierzchni bitumicznej o podbudowie z kruszywa łamanego gr 10 cm oraz warstwa MCE gr. 30 cm . Brak poz. w K.O. Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie przedmiarów robót oraz dopisanie poz. do K.O. lub usunięcie z dokumentacji zapisów dotyczących wykonania zjazdów o nawierzchni bitumicznej.

Odpowiedź 19:

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm grubości 10 cm została ujęta w pozycji 3.4.4 kosztorysu (wielkość przedmiarowa w tej pozycji, tj. 11189.2 m2, dotyczy w całości podbudowy pod wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej).

Warstwa z mieszanki MCE grubości 30 cm została ujęta w pozycji 3.9.1 przedmiaru i kosztorysu (wielkość przedmiarowa w tej pozycji, tj. 11518,3 m2, dotyczy w całości podbudowy pod wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej). Jednocześnie Zamawiający przypomina, że K.O jest tylko materiałem pomocniczym a ostateczna wartości powinny zostać uwzględnione w cenie ofertowej ryczałtowej na podstawie dokumentacji projektowej oraz być zgodne z warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami.

Pytanie 20:

Ścieżka Rowerowa Poz. 3.4.1 K.O „ Warstwa z mieszanki mineralno-cemantowo-emulsyjnej...". grubość warstwy wynosi 30 cm, natomiast wg opisu technicznego i przekroi typowych grubość ta wynosi 20cm.

Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 20:

Warstwę z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) jako element nawierzchni ścieżki rowerowej należy wykonać o grubości 20 cm.

Pytanie 21:

Ścieżka Rowerowa. SST 05.03.24a K.O. 4.1.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego z mieszanki BBTM grubości 3 cm koloru zielonego, natomiast przekrój typowy wskazuje na wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z masy BBTM koloru czerwonego.

Zwracamy się o jednoznaczne określenie koloru ścieżki rowerowej.

Odpowiedź 21:

Ścieżka rowerowa  w z mieszanki BBTM o grubości 3 cm koloru ZIELONEGO.

Pytanie 22:

SST D. 05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej obejmuje frezowanie zjazdów bitumicznych o średniej gr 10 cm. Brak takiej pozycji w K.O.

Zwracamy się o załączenie przedmiaru oraz dopisanie poz. w K.O. wraz z podaniem ilości.

Odpowiedź 22:

W pozycji 4.6.2 kosztorysu ofertowego zawarta jest ilość frezowania nawierzchni asfaltowej na zjazdach. Ze względu na brak szczegółowej inwentaryzacji grubości nawierzchni bitumicznej na wszystkich zjazdach w ofercie ceny ryczałtowej należy oszacować ryzyko wystąpienia nawierzchni bitumicznych o innych grubościach.

Pytanie 23:

Do dokumentacji przetargowej został dołączony szczegół ścieku muldowego - za chodnikiem, na którym oznaczone jest obrzeże kamienne 8/30. Brak w pozycji K.O. Zwracamy się o uzupełnienie K.O. o pozycję w której należy wycenić obrzeże kamienne. 8/30 wraz z podaniem ilości oraz wskazanie lokalizacji wbudowania.

Odpowiedź 23:

Do przedmiotowego rysunku szczegółu (WD.6) wkradł się błąd – obrzeże przy ścieku muldowym za chodnikiem powinno być betonowe.Element ten został sprzedmiarowany w pozycji 7.4.1. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że K.O jest tylko materiałem pomocniczym a ostateczna wartości powinny zostać uwzględnione w cenie ofertowej ryczałtowej na podstawie dokumentacji projektowej oraz być zgodne z warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami.

Pytanie 24:

W opisie technicznym projektu stateczności skarp i nośności podłoża występują wzmocnienia podłoża oznaczone symbolami „Dl" oraz „D2". W kosztorysie ofertowym brak jest pozycji dotyczących wykonania wzmocnienia podłoża typu „Dl"-dogeszczenie podłoża oraz „D2"- dogęszczenie podłoża oraz wykonanie wzmocnienia gr. 15 cm z kruszywa łamanego .

Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie przedmiaru oraz dopisanie pozycji do kosztorysu ofertowego dotyczących wykonania wzmocnienia podłoża typu „Dl" oraz „D2".

Odpowiedź 24:

K.O jest tylko materiałem pomocniczym. Lokalizację wzmocnień typu D1 i D2 podano w części tekstowej oraz w tabelach i w projekcie wykonawczym na rys. K-06 w projekcie „Stateczność skarp i wzmocnienie podłoża”. Wzmocnienie typu D1 i D2 potencjalny wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej ryczałtowej.

Pytanie 25:

W K.O. MOST XI - Żubrówka poz. 12. występuje w poniższej formie

| 12 | M.11.07.02 | Wykonanie iniekcji gruntu metodą jet grouting | m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zwracamy się o wyjaśnienie czy w poz. nr 12 KO - MOST XI - Żubrówka Zamawiający rezygnuje z Wykonania iniekcji gruntu metodą jet grouting, jeżeli nie, to zwracamy się o załączenie kosztorysów w formie umożliwiającej odczyt ilości.

Odpowiedź 25:

Informujemy, że w przypadku obiektu M3 w km 47+371,10 DW653 należy uwzględnić wzmocnienie gruntu metodą iniekcji strumieniowej (jet-grounting). Prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją nr M.11.07.02. Ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym i dokumentacji technicznej oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 26:

W załączonej dokumentacji na wykonanie przepustów w rys. technicznych przepustów występuję wzmocnienie podłoża metodą jet grouting.

Zwracamy się o dopisanie poz. do K.O. dotyczącej wykonania ww. wzmocnienia z podaniem ilości (łączna długość) średnic wykonania pali oraz rodzaju zbrojenia, (jeśli jest planowane)

Odpowiedź 26:

K.O jest wyłącznie materiałem pomocniczym. Wzmocnienie gruntu za pomocą iniekcji strumieniowej zaprojektowano dla przepustów P7, P9, P14, P15,P16, P18. Prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją nr M.11.07.02 oraz rysunkami ogólnymi poszczególnych obiektów. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 27:

SIWZ pkt 10 ppkt 30) mówi „ Uwzględnić monitoring poziomu hałasu na etapie eksploatacji drogi w stosunku do niektórych budynków mieszkalnych znajdujących się na granicy przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu"

1. Zwracamy się o sprecyzowanie przez jaki okres eksploatacji oraz dla których budynków należy prowadzić monitoring poziomu hałasu.

2. Zwracamy się o dopisanie poz. do K.O. lub wskazanie poz. w K.O. w której należy uwzględnić w ww. kosz.

Odpowiedź 27:

Okres eksploatacji dotyczy czasu trwania realizacji inwestycji w miejscach objętych wykonywaniem prac budowlanych.

Koszt monitoringu winien być uwzględniony w cenie ofertowej ryczałtowej.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 28:

SIWZ dział XVI pkt.1 ppkt f mówi „Warstwę ścieralną należy wykonywać całą szerokością jezdni. Zmiana sposobu wykonania warstwy ścieralnej podlega opinii Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego"

Zwracamy się o wykreślenie ww. zapisu, gdyż proponowana technologia wykonania wymaga całkowitego zamknięcia odcinka drogi na czas wykonywania warstwy ścieralnej.

Odpowiedź 28:

Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 29:

SIWZ dział XVI OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY pkł.1 ppkt d mówi „Wykonanie i ustawienie obustronnych tablic: dwóch informacyjnych i dwóch pamiątkowych o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską, sporządzonych i umieszczonych zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007-2013 oraz czterech tablic informacyjnych budowy zgodnych z zapisami Prawa Budowlanego. Brak poz. w K.O. Zwracamy się o dopisanie poz. do K.O. w celu wyceny lub wskazanie poz. w której należy dokonać wyceny.

Odpowiedź 29:

Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 30:

W zbiorczym zestawieniu SST Lp. 5 jak i w SIWZ pkt. 10/14" W miejscach, gdzie stwierdzono trasy migracji płazów zainstalować płotki naprowadzające płazy do przepustów. Zamawiający wymaga wyceny płotków naprowadzających dla płazów Zwracamy się o dopisanie pozycji w K.O. wraz z podaniem, ilości oraz lokalizacji wykonania płotków naprowadzających dla płazów.

Odpowiedź 30:

Lokalizacja płotków naprowadzających dla płazów przedstawiona jest na rysunkach planów sytuacyjnych. Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 31:

W SIWZ pkt. 10/29 Zamawiający wymaga przeniesienia gniazda bociana białego. Zwracamy się o dopisanie pozycji w K.O. wraz z podaniem ilości i miejsca przeniesienia.

Odpowiedź 31:

Przeniesienie gniazda należy wykonać zgodnie z przepisami odrębnymi: od 16 października do końca lutego. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 32:

Pozycja kosztorysu 1.4.16. „Rozebranie podziemnej piwnicy wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki, samochodami samowyładowczymi na wysypisko wraz z ewentualną utylizacją. Pozyskanie wysypiska po stronie Wykonawcy"

Zwracamy się o podanie szczegółowych tj.; gabarytów i rodzaju materiałów dla oszacowania rozbiórki piwnicy.

Odpowiedź 32:

Rozbierana piwnica znajduje się w km 43+915.50 (miejscowość Tartak, działka nr 200/3, po stronie lewej drogi wojewódzkiej). Lokalizację piwnicy zaznaczono na planie sytuacyjnym. Ze względu na brak szczegółowej inwentaryzacji przedmiotowego obiektu, gabaryty rozbieranej piwnicy można oszacować  na podstawie mapy do celów projektowych. Piwnica posiada w rzucie poziomym powierzchnię 47.2 m2. Oferent winien wykonać szczegółową inwentaryzację lub oszacować cenę rozbiórki obiektu w oparciu o podaną wyżej powierzchnię i przy założeniu konkretnych materiałów do rozbiórki, z uwzględnieniem ryzyka wynikającego z możliwości występowania w rzeczywistości innych materiałów niż przyjęte do wyceny

Pytanie 33:

Według dołączonej dokumentacji przetargowej Zamawiający wymaga wbudowania „stoprynien" na zjazdach.

Z uwagi na duży koszt zakupu prefabrykowanych elementów z rusztem żeliwnym - stoprynny (zgodnie z wymaganiami zapisanymi w dokumentacji).

Zwracamy się o dopisanie pozycji w K. O. wraz z podaniem ilości oraz lokalizacji wykonania stop-rynien i załączenie SST.

Odpowiedź 33:

Lokalizacja stop-rynien została podana na planach sytuacyjnych.

Szczegółową lokalizację zestawiono w poniższej tabeli:

| L.p. | Lokalizacja | Długość stoprynny [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zjazd w km 37+099.65 str. L | 6.0 |
| 2 | Zjazd w km 37+112.78 str. L | 6.0 |
| 3 | Zjazd w km 37+153.50 str. L | 6.0 |
| 4 | Zjazd w km 37+200.30 str. L | 6.0 |
| 5 | Zjazd w km 37+659.62 str. P | 6.6 |
| 6 | Zjazd w km 37+717.60 str. P | 6.6 |
| 7 | Zjazd w km 37+736.21 str. P | 6.6 |
| 8 | Zjazd w km 40+822.02 str. L | 6.6 |
| 9 | Zjazd w km 40+840.66 str. P | 6.0 |
| 10 | Zjazd w km 40+909.98 str. P | 6.0 |
| 11 | Zjazd w km 41+146.00 str. P | 6.0 |
| 12 | Zjazd w km 41+152.60 str. L | 9.2 |
| 13 | Zjazd w km 41+204.46 str. P | 6.6 |
| 14 | Zjazd w km 41+243.00 str. L | 6.6 |
| 15 | Zjazd w km 41+291.50 str. L | 6.1 |
| 16 | Zjazd w km 41+328.50 str. P | 6.0 |
| 17 | Zjazd w km 41+366.67 str. L | 6.1 |
| 18 | Zjazd w km 48+229.47 str. P | 6.4 |

Załączono skorygowaną SST na wykonanie stop rynien oraz płotków naprowadzających.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 34:

Według dołączonej dokumentacji Zamawiający wymaga wykonania palisady betonowej na rowach infiltracyjnych.

Zwracamy się o dopisanie pozycji w K.O. wraz z podaniem ilości oraz lokalizacji wykonania palisad betonowych na rowach infiltracyjnych.

Odpowiedź 34:

Lokalizację palisad betonowych należy określić indywidualnie dla każdego z rowów na podstawie spadków dna zgodnie z rysunkiem KD.9 pn. „Budowa systemu odwodnienia. Rów infiltracyjny”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót, które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 35:

W K.O. poz. 1.4.8 „ Demontaż ogrodzenia z bramami i furtkami wraz odwiezieniem materiału z rozbiórki, samochodami samowyładowczymi na wysypisko wraz z ewentualną utylizacją. Pozyskanie wysypiska po stronie Wykonawcy"

Zwracamy się o potwierdzenie, że na Wykonawcy nie będzie spoczywało odtworzenie ogrodzeń z bramami i furtkami. Jeżeli tak to zwracamy się o dopisanie poz. do K.O.

Odpowiedź 35:

Na potencjalnym wykonawcy nie spoczywa obowiązek odtworzenia ogrodzeń przewidzianych do rozbiórki w dokumentacji projektowej. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót zostaną uszkodzone ogrodzenia lub obiekty osób trzecich na wykonawcy spoczywa obowiązek ich odtworzenia zgodnie z zapisami SIWZ.  Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót, które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 36:

W związku z ryczałtowym rozliczeniem Kontraktu, zwracamy się o udostępnienie edytowalnych plików dwg, dwf na przekroje poprzeczne oraz niwelety, celem weryfikacji ilości i oszacowania kosztów.

Odpowiedź 36:

Na podstawie zamieszczonych na stronie przekrojów poprzecznych oraz niwelety można zweryfikować ilości i oszacować koszty.

Pytanie 37:

Według dołączonej dokumentacji Zamawiający wymaga wykonania POLETKA INFILTRACYJNEGO.

Zwracamy się dopisanie poz. K.O. wraz z podaniem ilości i lokalizacji wykonania.

Odpowiedź 37:

Lokalizację poletek infiltracyjnych pokazano na planach sytuacyjnych, rysunki od KD.2.05 do KD.2.10. Poletka infiltracyjne oznaczone jako WPN-1, ... , 18. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót, które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 38:

W SIWZ XVI OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY pkt 3 mówi „....Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń...." Zwracamy się o potwierdzenie, iż niezależnie od rozmiaru robót zmniejszenie lub braku konieczności wykonania danego elementu, wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy nie ulegnie zmianie.

Odpowiedź 38:

Zgodnie z definicją wynagrodzenia ryczałtowego wynagrodzenie to jest wypłacane w wysokości ustalonej w umowie, niezależnie od rozmiaru robót, wykonania jakiegoś dodatkowego elementu bądź rezygnacji z części prac.

Pytanie 39:

Zwracamy się o potwierdzenie, iż w przypadku wykonania mniejszej ilości robót w danej pozycji kosztorysowej, zostanie ona rozliczona w 100 % zgodnie z wartością ofertową dla tej pozycji - zgodnie z definicją ryczałtu.

Odpowiedź 39:

Zgodnie z definicją wynagrodzenia ryczałtowego wynagrodzenie to jest wypłacane w wysokości ustalonej w umowie, niezależnie od rozmiaru robót, wykonania jakiegoś dodatkowego elementu bądź rezygnacji z części prac.

Pytanie 40:

Zwracamy się o potwierdzenie, iż w przypadku braku konieczności wykonania robót danej pozycji kosztorysowej, zostanie ona rozliczona w 100 % zgodnie z wartością ofertową dla tej pozycji- zgodnie z definicją ryczałtu.

Odpowiedź 40:

Zgodnie z definicją wynagrodzenia ryczałtowego wynagrodzenie to jest wypłacane w wysokości ustalonej w umowie, niezależnie od rozmiaru robót, wykonania jakiegoś dodatkowego elementu bądź rezygnacji z części prac.

Pytanie 41:

W związku tym iż  Wykonawca w cenie ryczałtowej ma uwzględnić koszty ogólne wymienione w SST        D 00 00 00 oraz SIWZ , a w K.O. brak jest poz. dotyczących Kosztów dostosowania się do warunków kontraktu, a co za tym idzie koszy o których mowa uwzględnione będą we wszystkich poz. kosztorysowych.

Zwracamy się o potwierdzenie, iż bez względu na rozmiar robót w poszczególnych poz. kosztorysowych wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie- zgodnie z definicją ryczałtu.

Odpowiedź 41:

Zgodnie z definicją wynagrodzenia ryczałtowego wynagrodzenie to jest wypłacane w wysokości ustalonej w umowie, niezależnie od rozmiaru robót, wykonania jakiegoś dodatkowego elementu bądź rezygnacji z części prac.

Pytanie 42:

W związku z zapisami w SIWZ dotyczącymi wyceny kosztów robót które należy uwzględnić w cenie ryczałtowej, Zwracamy się o dopisanie do K.O. poz. Wymagania ogólne.

Odpowiedź 42:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 43:

Zwracamy się o potwierdzenie, iż zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa załączona do przetargu tj.: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, melioracja, oświetlenie, telekomunikacja, kolizje energetyczne, wodociąg, obiekty inżynierskie, mosty oraz część drogowa, uwzględnia cały zakres niezbędny do prawidłowego zrealizowania inwestycji zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi poszczególnych gestorów sieci oraz innych wydanych uzgodnień i decyzji.

Odpowiedź 43:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. Wykonane roboty winny być zgodne z dokumentacją projektowa, warunkami technicznymi oraz sztuką budowlaną.

Pytanie 44:

Zwracamy się o dopisanie do umowy wskaźników produktu i charakterystycznych parametrów zamówienia określonych w SIWZ III Opis przedmiotu Zamówienia pkt 3.Cel zamówienia.

Odpowiedź 44:

Nie ma konieczności powtarzania zapisów SIWZ w umowie, tym bardziej, iż będzie ona jako załącznik do umowy, na podstawie §40 jest jej integralną częścią.

Pytanie 45:

Czy Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty nie będzie podlegać zmianie z zastrzeżeniem § 33 ust. l pkt 7 umowy?

Odpowiedź 45:

Zgodnie z istotą ryczałtu i w świetle § 33 ust. 1 pkt 7 wzoru umowy wynagrodzenie ryczałtowe nie będzie podlegać zmianie z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT.

Pytanie 46:

Czy Zamawiający potwierdza, że kosztorys ofertowy jest jedynie materiałem pomocniczym, służącym jedynie do określenia wartości robót?

Odpowiedź 46:

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy jest jedynie dokumentem pomocniczym służącym ustaleniu wynagrodzenia ofertowego i cen jednostkowych za poszczególne asortymenty robót, a nie podstawą do ustalenia ostatecznego wynagrodzenia umownego.

Pytanie 47:

Ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w związku z treścią § 13 umowy, tj. „Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poleceń Zamawiającego egzekwujących wykonywanie obowiązków Wykonawcy wynikających z postanowień niniejszej umowy, SIWZ oraz obowiązujących przepisów prawa", zwraca się do Zamawiającego o wskazanie, które polecenia Zamawiającego są poleceniami egzekwującymi obowiązki Wykonawcy, wynikających z postanowień umowy, SIWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa, a które nie są poleceniami egzekwującymi obowiązki Wykonawcy, wynikających z postanowień umowy, SIWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa?

Odpowiedź 47:

§ 13 umowy dotyczy wszystkich poleceń Zamawiającego wydawanych w oparciu o postanowienia umowy, SIWZ oraz na podstawie przepisów prawa (wszystkich poleceń, które służą egzekwowaniu obowiązków przyjętych na siebie przez Wykonawcę wraz z zawarciem umowy).

Pytanie 48:

Z treści § 13 umowy wynika, że „Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poleceń Zamawiającego egzekwujących wykonywanie obowiązków Wykonawcy wynikających z postanowień niniejszej umowy, SIWZ oraz obowiązujących przepisów prawa", a brak wykonania polecenia lub nierzetelne wykonanie polecenia Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru lub obowiązków wynikających z zapisów umowy lub SIWZ, zgodnie z treścią § 8 ust. pkt 5 umowy, skutkować będzie karą umowną w wysokości 5000 zł (pięc tysięcy zł) za każdorazowe stwierdzone uchybienie.

W związku z powyższym, zwracamy się o jasne określenie jakie polecenie lub uchybienie Zamawiający miał ma myśli.

Odpowiedź 48:

dotyczy wszystkich poleceń Zamawiającego wydawanych w oparciu o postanowienia umowy, SIWZ oraz na podstawie przepisów prawa (wszystkich poleceń, które służą egzekwowaniu obowiązków przyjętych na siebie przez Wykonawcę wraz z zawarciem umowy).

Pytanie 49:

Z treści § 8 ust. 1 pkt 5 umowy wynika, że: „za niewykonanie lub nierzetelne wykonanie poleceń Zamawiającego lub inspektora nadzoru, lub obowiązków wynikających z zapisów umowy lub SIWZ w wysokości 5000,OOzł za każdorazowe stwierdzone uchybienie, natomiast z treści § 8 ust. 1 pkt 6 umowy, wynika, że: „w innych niż określone w pkt 1-5 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę- w wysokości 10%wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.".

Z uwagi na istotne rozbieżności pomiędzy dolegliwością finansową (wielkością) kary umownej za niewykonanie lub nierzetelne wykonanie poleceń Zamawiającego lub inspektora nadzoru, lub obowiązków wynikających z zapisów umowy lub SIWZ (kara umowna-5000,00zł), a karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia (umownego) netto za inne przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę, Ubiegający się o udzielenie zamówienia prosi o wskazanie (zdefiniowanie) przez Zamawiającego czym różni się niewykonanie lub nierzetelne wykonanie polecenia przez Zamawiającego, a czym różni się niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania?

Odpowiedź 49:

Nastąpiła zmiana w zapisie § 8 ust. 1 pkt 5 fragment„lub obowiązków wynikających z zapisów umowy lub SIWZ”został usunięty.

Pytanie 50:

Z uwagi na niedające się usunąć niejasności postanowień §13 umowy oraz kolizje § 13 z postanowieniami § 8 ust. 1 pkt 5 i 6, ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosi do zamawiającego do zastąpienia dotychczasowej treści § 13 następującym tekstem:

„ Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami prawa wiedzą techniczną, projektem budowlanym oraz dokumentacją techniczną."

Odpowiedź 50:

Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 51:

Zamawiający w § 20 ust. 4 umowy zapisał: „Wykonywanie poleceń właściwego Inspektora Nadzoru będzie następowało nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót."

W nawiązaniu do powyższego zapisu a także postanowień § 13 oraz postanowień § 8 ust. 1 pkt 4 i 5 umowy, ubiegający się o udzielenie zamówienia zwraca się o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Kto ze strony Zamawiającego jest osobą odpowiedzialną za przedmiotowe zadanie?

2.„Wstrzymanie robót", o którym mowa w § 20 ust. 4, jest dolegliwą sankcją dla Wykonawcy, oraz „Wstrzymania robót", zgodnie z treścią § 8 ust. 1 pkt 2 nakłada na Wykonawcę kary umowne oraz/lub kary w wysokości 5000zł o, której mowa w pkt 5 § 8. Ponieważ wielokrotne karanie jednego i tego samego czynu jest prawnie niedozwolone (jest traktowane jako niedozwolone postanowienie umowne), ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wnosi o usuniecie przez Zamawiającego punktu 5 w § 8 ust. 1 umowy.

Odpowiedź 51:

- Osoba odpowiedzialna za zadanie będzie wpisana do umowy na etapie jej podpisywania.

- Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 52:

W związku z treścią SIWZ pkt 4.4 [Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót], Ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zwraca się o podanie kolejności ważności dokumentów.

Odpowiedź 52:

Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Osoba odpowiedzialna za Projekt ze strony Zamawiającego udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy niezbędne polecenia

Pytanie 53:

Umowa § 9 pkt 1. Okres gwarancji i rękojmi na roboty w tym oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi 5 lat, od odbioru ostatecznego przez Zamawiającego. Zwracamy się o zróżnicowanie gwarancji tj.:

Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 5 lat

Okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi 3 lata

Okres gwarancji na pielęgnacje zieleni wynosi 1,5 lata

Odpowiedź 53:

Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 54:

Zwracamy się o potwierdzenie, iż wykonawca przy podpisaniu umowy powinien przedłożyć kosztorys ofertowy oparty na własnych wyliczeniach ilości wynikających z załączonej dokumentacji projektowej.

Odpowiedź 54:

Zgodnie z pkt. XIX.3 SIWZ: Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu:

1) kosztorysy ofertowe,2) kopie uprawnień osób wskazanych w swojej ofercie (kierowników i geodety).

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 55:

W STWiORB D.04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO w punkcie 6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału Zamawiający pogrubioną czcionką zapisał " Dopuszcza się wskazane wyżej odchyłki pod warunkiem zachowania całkowitej grubości projektowanego pakietu warstw bitumicznych z tolerancją +1 cm" Zapis w takiej postaci nakazuje wykonanie wszystkich pakietów warstw asfaltowych zwiększonych o 1 cm. Zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie w której pozycji KO należy ująć dodatkowy centymetr nawierzchni lub o korektę zapisu na następujący: „Dopuszcza się wskazane wyżej odchyłki pod warunkiem zachowania całkowitej grubości projektowanego pakietu warstw bitumicznych z tolerancją ±1 cm"

Odpowiedź 55:

Zamawiający nie wymaga zwiększenia grubości poszczególnych warstw o 1cm, jedynie dopuszcza tolerancję odchyłki grubości pakietu warstw bitumicznych o +1cm.

Pytanie 56:

W STWiORB D.05.03.04. NAWIERZCHNIA BETONOWA w punkcie 2.3. Kruszywo zapis brzmi „Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych należy stosować kruszywa łamane, żwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm według normy PN-EN 12620:2004 i spełniające wymagania zawarte w niniejszych STWiORB. Zwracamy się do Zamawiającego o aktualizację tablic 2,3 oraz 4 na zgodne z przytoczoną normą PN-EN 12620 lub potwierdzenie że kruszywa posiadające znak CE na zgodność z normą PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu" spełniają wymagania niniejszych STWiORB.

Odpowiedź 56:

Zamawiający potwierdza, że kruszywa posiadające znak CE na zgodność z normą PN-EN 12620 – „Kruszywa do betonu” spełniają wymagania STWiORB D.05.03.04. dla NAWIERZCHNI BETONOWEJ.

Pytanie 57:

W STWiORB D.O5.03.04. NAWIERZCHNIA BETONOWA w punkcie 5.3. Właściwości betonu Zamawiający nakazuje wykonywanie badania „- nasiąkliwości zgodnie z normą PN-B- 06250:1988 na próbkach 100 x 100 x 100 mm, sporządzonych i pielęgnowanych" Według przytoczonej normy PN-B 06250 tablica 9 dla betonów o zawartości frakcji poniżej 31,5 badanie wykonywać na próbkach sześciennych „podstawowych" typu B 150x150x150 mm.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie oznaczenia na próbkach sześciennych 150x150x150mm ?

Odpowiedź 57:

Zamawiający dopuszcza wykonywanie badania nasiąkliwości betonu na próbkach „podstawowych”, tj. typu B o wymiarach 150 x 150 x 150 mm, zgodnie z normą PN-B 06250.

Pytanie 58:

W STWiORB D05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna zapisy w tablicy 14 nie są spójne z tablicami 8,9 i 10 dotyczącymi zawartości wolnej przestrzeni w warstwie. Zgodnie z zapisami wytycznych technicznych oraz tablicą 8,9 i 10 wymienionych STWiORB zawartość wolnej przestrzeni iv warstwie powinna zawierać się w przedziałach:

dla l<R 1-2 od 1 % do 4%

Dla KR 3-6 od 2% do 5%

Czy Zamawiający to potwierdza?

Odpowiedź 58:

Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie powinna być zgodna z tablicami 8, 9 i 10 oraz wytycznymi technicznymi WT-2, tj. zawierać się w następujących zakresach:

- Dla KR 1 do KR 2:  od 1% do 3 %

- Dla KR 3 do KR 6: od 2% do 4%

Pytanie 59:

Zwracamy się o potwierdzenie że warstwę wiążącą AC 16 W gr 8cm dla kategorii ruchu KR4 można wykonać z użyciem asfaltu 35/50 wymienionym w tablicy 3 STWiORB D O5.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA.

Odpowiedź 59:

Zamawiający potwierdza, że warstwę wiążącą AC 16 W gr. 8 cm dla kategorii ruchu KR 4 można wykonać z użyciem asfaltu 35/50 wymienionym w tablicy 3 STWiORB SST D.05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA. Jednocześnie przypominamy, że o dopuszczeniu materiału do wbudowania decyduje Inspektor Nadzoru/laboratorium poprzez zatwierdzenie wniosku/recepty na dany materiał.

Pytanie 60:

Zwracamy się o potwierdzenie że w przypadku rozbieżności dotyczących zagęszczenia warstw nasypów według STWiORB D.02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW wartości wskaźnika zagęszczenia należy przyjmować zgodnie z rys 3 normy PN-S 02205.

Odpowiedź 60:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku rozbieżności dotyczących zagęszczenia warstw nasypów według STWiORB D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW wartości wskaźnika zagęszczenia należy przyjmować zgodnie z rys. 3 normy PN-S 02205.