ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Nr 6

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ostrożany – Siemiatycze”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ostrożany – Siemiatycze” wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

Czy grubość humusu przy robotach związanych z przepustami przyjąć 30 cm tak jak przyjęto 
w przedmiarze robót drogowych?

Odpowiedź 1:

Grubość humusu przy robotach związanych z przepustami należy przyjąć taką, jak w przedmiarze robót drogowych.

PYTANIE NR 2:

Czyją własnością będzie pozyskany humus, jeżeli Zamawiającego to prosimy podać odległość transportu?

Odpowiedź 2:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia pkt XVI Opis sposobu obliczania ceny ppkt „f”.

PYTANIE NR 3:

Jaka jest średnica istniejącego przepustu P-17?

Odpowiedź 3:

Średnica istniejącego przepustu P-17 jest podana w załączonej dokumentacji i wynosi 800 mm.

PYTANIE NR 4:

Czyją własnością będą pozyskane dłużyce, jeżeli Zamawiającego to prosimy podać odległość transportu?

Odpowiedź 4:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia pkt XVI Opis sposobu obliczania ceny ppkt „f”.

PYTANIE NR 5:

Czyją własnością będą pozyskane materiały z rozbiórek – pozycja 3 kosztorysu ofertowego, jeżeli Zamawiającego to prosimy podać odległość transportu?

Odpowiedź 5:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia pkt XVI Opis sposobu obliczania ceny ppkt „f”.

PYTANIE NR 6:

Czyją własnością będzie grunt na odkład – pozycja 6 kosztorysu ofertowego, jeżeli Zamawiającego 
to prosimy podać odległość transportu?

Odpowiedź 6:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia pkt XVI Opis sposobu obliczania ceny ppkt „f”.

PYTANIE NR 7:

W kosztorysie zieleni jest ujęte sadzenie krzewów liściastych – 1834 sztuki i krzewów iglastych – 192 sztuki, w której dokumentacji podane są rodzaje krzewów?

Odpowiedź 7:

Zamieszczamy Inwentaryzację i Gospodarkę Istniejącą Zielenią i Projekt Szaty Roślinnej

PYTANIE NR 8:

W kosztorysach przepustów przyjęto zasypanie gruntem uzyskanym z wykopów, czy nie należy dokonać zasypki pospółką?

Odpowiedź 8:

Zasypkę wykonać zgodnie z wymaganiami załączonej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

PYTANIE NR 9:

W projekcie wykonawczym kanalizacji deszczowej na planie sytuacyjnym (rys. 320) zaprojektowano kanał 5 (studnie od S1/5 – S9/5), natomiast brak jest tych studni na profilach; czy w zakres zadania wchodzi budowa tego kanału, jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie profilu?

Odpowiedź 9:

Tak, w zakres zadania wchodzi budowa kanału. Profil został zamieszczony w projekcie budowlanym.

PYTANIE NR 10:

Czy zakres zadania na budowę kanalizacji deszczowej określa kosztorys ofertowy? Na profilach jest więcej studni kanalizacyjnych niż w kosztorysie ofertowym i mapach sytuacyjnych (rys. 318 – 331).

Odpowiedź 10:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

PYTANIE NR 11:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zadania na przebudowę i budowę sieci wodociągowej określa kosztorys ofertowy?

Odpowiedź 11:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Białystok, 13.09.2013