Dot.: Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Suwałki – Smolany Dąb                                         od km 35+548,00 do km 50+420,00”

...... po przeanalizowaniu załączonej dokumentacji oraz Kosztorysów  zwraca się o wyjaśnienie niejasności w celu umożliwienia jednoznacznej wyceny dla wszystkich oferentów.

1/ W załączonych kosztorysach na oświetlenie  jest :

|  |  | OŚWIETLENIE W M. KRASNE I SMOLNY DĄB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.61 |  | - budowa punktu oświetlenia drogowego o wyposażeniu wg projektu wykonawczego (słup typu SAL-100M, oprawa 72W) | kpl. | 2,00 |
| 1.2.62 |  | - budowa punktu oświetlenia drogowego o wyposażeniu wg projektu wykonawczego (słup typu SAL-100M, oprawa 60W) | kpl. | 2,00 |
| 1.2.64 |  | - ułożenie kabla YAKXS 4x35mm2 | mb | 946,00 |
| 1.2.66 |  | - ułożenie bednarko ocynkowanej typu FeZn 25x4mm | mb | 946,00 |
| 1.2.67 |  | - ułożenie rury osłonowej SRS 110 | mb | 102,00 |
| 1.2.68 |  | - ułożenie rury osłonowej DVK 110 | mb | 20,00 |
| 1.2.69 |  | - budowa szafy oświetlenia drogowego czteroobwodowej (poz. wykonana w odcinku II Smolany Dąb - Sejny, km 50+420,00 - km 60+848,50) | kpl. | 0,00 |

Wg  projektu wykonawczego  powinno być

|  |  | OŚWIETLENIE W M. KRASNE I SMOLNY DĄB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.61 |  | - budowa punktu oświetlenia drogowego o wyposażeniu wg projektu wykonawczego (słup typu SAL-100M, oprawa 72W) wg. projektu powinny być 23 słupy a nie 2 | kpl. | 23,00 |
| 1.2.62 |  | - budowa punktu oświetlenia drogowego o wyposażeniu wg projektu wykonawczego (słup typu SAL-100M, oprawa 60W) - wg. Projektu powinny być 3 słupy a nie 2 | kpl. | 3,00 |
| 1.2.64 |  | - ułożenie kabla YAKXS 4x35mm2 - wg. Projektu powinno być 1 960 mb kabla a nie 946 mb | mb | 1 960,00 |
| 1.2.66 |  | - ułożenie bednarko ocynkowanej typu FeZn 25x4mm - wg. Projektu powinno być 1 920 mb bednarki a nie 946 mb | mb | 1 920,00 |
| 1.2.67 |  | - ułożenie rury osłonowej SRS 110 - wg. Projektu powinno być 229 mb rur a nie 102 mb | mb | 229,00 |
| 1.2.68 |  | - ułożenie rury osłonowej DVK 110 - wg. Projektu powinno być 91 mb rur a nie 20 mb | mb | 91,00 |
| 1.2.69 |  | - budowa szafy oświetlenia drogowego czteroobwodowej (poz. wykonana w odcinku II Smolany Dąb - Sejny, km 50+420,00 - km 60+848,50) - w projektcie odcinka II Smolany Dąb - Sejny szafka oświetleniowa nie była ujęta w montażu! | kpl. | 1,00 |

Odpowiedź 1:

Zgodnie z zapisem SIWZ pkt. III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2 ppkt. 13) roboty budowlane związane z budową oświetlenia drogowego oferent powinien wycenić zgodnie z załączonym Projektem budowlanym dotyczącym odcinka Suwałki – Smolany Dąb od km 35+548,00 do km 50+420,00. Zamawiający przypomina, iż Kosztorys ofertowy jest wyłącznie materiałem pomocniczym, aczkolwiek ilość punktów oświetleniowych winna być zgodna z Projektem budowlanym. Jednocześnie potencjalny Wykonawca nie ujął poz. 1.2.63 KO (24 szt.) i 1.2.65 ( 2 kpl.). PZDW zamieścił poprawiony KO na oświetlenie, który to zawiera budowę szafy oświetlenia drogowego czteroobwodowej.

2/W Kosztorysie na zasilenie przepompowni jest

| 1.2.3 |  | - montaż rury osłonowej DVK 0 110mm | mb | 30,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Wg projektu wykonawczego powinno być 1.2.3 |  | - montaż rury osłonowej DVK 110mm - błąd w przedmiarze wg. proj. powinny być 3 mb rur a nie 30 mb | mb | 3,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 2:

PZDW zamieścił poprawiony kosztorys ofertowy na zasilanie przepompowni.