## Arkusz1
Budowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 w miejscowości Supraśl (ETAP II)
Przebudowy linii energetycznych
ST-01.03.01 - Przebudowa napowietrznych i kablowych linii energetycznych przy budowie dróg
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Przebudowa linii nn
1.1 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami | słup | 2
1.2 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja mocna z izolatorem | szt. | 14
1.3 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć | szt. | 18
1.4 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 7.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III. | szt. | 6
1.5 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gr. kat.III | m | 40
1.6 | Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) | m | 24
1.7 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie -Wo-5 (kąt pochylenia 5) | szt. | 2
1.8 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m - przewód LgYd 2,5 | kpl. | 2
1.9 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa z demontażu | szt. | 2
1.10 | Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn - bezpiecznik słupowy | szt. | 2
1.11 | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn - przewieszenie istn. przewodów na projektowany słup wraz z regulacją naprężenia | przew. | 6
1.12 | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej nn - przewieszenie istn. przewodów na projektowany słup wraz z re­gulacją naprężenia | przew. | 8
1.13 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 57
1.14 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 43
1.15 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 354
1.16 | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.I II-IV | m3 | 4
1.17 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 160 mm pod obiektami - rura HDPE 160 (do przecisku) | m | 11
1.18 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 160 mm - rura HDPE 160 | m | 32
1.19 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcz­nie | m | 161
- kabel YAKXs 4x120
1.20 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKXs 4x120 w przepuście | m | 43
1.21 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - kabel YAKXs 4x120 | m | 5
1.22 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - kabel YAKXs 4x120 | m | 13
1.23 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - dla kabla YAKXs 4x120 | szt. | 2
Razem dział: Przebudowa linii nn
2 | Roboty demontażowe i dodatkowe
2.1 | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z ewentualną utylizacją | km/1 przew. | 1,078
2.2 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami z ewentualną utylizacją | szt | 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.3 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN bliźniaczych z ewentual­ną utylizacją | szt | 2
2.4 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie z ewentualną utylizacją | szt. | 6
2.5 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku z ewentualną utylizacją | kpl. | 6
2.6 | Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. | m2 | 45
Razem dział: Roboty demontażowe i dodatkowe
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:
sporządził: