## Kosztorys ofertowy
Kosztorys ofertowy
BRANŻA ENERGETYCZNA - DW 655 Rondo w m. Raczki
Nr poz. | Opis robót, obmiary, nakłady | Jm | Ilość | Cena jednost. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7
Demontaż linii napowietrznej nN 0,4kV.
1 | KNNR-W 9 0901/11
Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych
|  | szt | 3
2 | KNNR 9w 0902/07
Demontaż poprzecznika narożnego lub krańcowego na słupie leżącym
|  | szt | 3
3 | KNNR-W 9 0903/04
Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom
|  | m | 335
4 | KNNR-W 9 1002/06
Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie
|  | szt | 3
5 | KNNR-W 9 1005/03
Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku
|  | kpl. | 3
6 | KNNR-W 9 0902/05
Demontaż bezpiecznika na słupie stojącym
|  | szt | 3
7 | KNNR-W 9 0702/06
Jednostronny demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn 4x25mm2, YDYn 4x10 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego
|  | kpl. | 3
Demontaż linii napowietrznej nN 0,4kV.
Montaż linii napowietrznej nN 0,4kV.
8 | KNNR 5 0903/02
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5 m K4-10,5/12
|  | słup | 2
9 | KNNR 5 0903/02
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5 m O4-10,5/12
|  | słup | 1
10 | KNNR 5 1415/02
Zabezpieczenie podziemnej części słupów
|  | m2 | 10.5
11 | KNNR 5 1409/04
Montaż przewodu uziemiającego
|  | m | 126
12 | KNNR 5 0902/02
Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik krańcowy PK-1
|  | szt. | 4
13 | KNNR 5 0903/04
Montaż haka wieszakowego z uchwytem dla słupów linii napowietrznej NN hak M16x320 SOT 21.216 szt 2
|  | szt. | 3
14 | KNNR 5 0906/03
Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych ASA-A 660-5BO+E1+T
|  | szt. | 13
15 | KNNR 5 0907/02
Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
|  | m | 102
16 | KNNR 5 0606/02
Montaż uziomów o długości 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową w gruncie kategorii I-II
|  | m | 32
17 | KNNR 5 0803/04
Jednostronny montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego
|  | szt. | 3
18 | KNNR 5 0906/01
Montaż zabezpieczenia wzdłużnego RSA 1/3+RSAN-1
|  | szt | 3
19 | KNNR 5 1002/01
Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na słupie
|  | szt | 3
20 | KNNR 5 1004/02
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa z demontażu.
|  | szt | 3
21 | KNNR 5 0906/02
Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych - ponownie zabudowane - podłączenie istn. opraw
|  | szt | 3
22 | KNNR 5 1304/01
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
|  | szt | 5
Montaż linii napowietrznej nN 0,4kV.
Linie kablowe nN-0,4kV
23 | KNNR 5 0701/05
Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
|  | m3 | 120
24 | KNNR 5 0701/02
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
|  | m3 | 4.8
25 | KNNR 5 0706/01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
|  | m | 135
26 | KNNR 5 0707/04
Układanie kabli YAKXS 4x70mm2 w rowach kablowych ręcznie
|  | m | 55
27 | KNNR 5 0717/04
Układanie kabli YAKXS 4x70mm2 bezpośrednio na słupach betonowych
|  | m | 10
28 | KNNR 5 0717/08
Układanie kabli YAKXS 4x70mm2 przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych
|  | m | 6
29 | KNNR 5 0707/04
Układanie kabli YAKXS 4x70mm2 w rowach kablowych ręcznie-zapas kabla przed słupem
|  | m | 11
30 | KNNR 5 0705/01
Ułożenie rur osłonowych DVK 110mm AROT
|  | m | 8
31 | KNNR 5 0705/01
Ułożenie rur osłonowych DVR 110 mm
|  | m | 7
32 | KNNR 5 0705/01
Ułożenie rur osłonowych SRS 110 mm
|  | m | 38
33 | KNNR 5 0705/01
Ułożenie rur osłonowych A160PS zabezpieczenie istniejących kabli
|  | m | 46
34 | KNNR 5 0726/10
Zarobienie na sucho końca kabla YAKXS 4x70mm2
|  | szt. | 2
35 | KNNR 5 0707/04
Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rowach kablowych ręcznie
|  | m | 55
36 | KNNR 5 0717/04
Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 bezpośrednio na słupach betonowych
|  | m | 10
37 | KNNR 5 0717/08
Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych
|  | m | 6
38 | KNNR 5 0707/04
Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rowach kablowych ręcznie-zapas kabla przed słupem
|  | m | 11
39 | KNNR 5 0726/10
Zarobienie na sucho końca kabla YAKXS 4x35mm2
|  | szt. | 2
40 | KNNR 5 0707/04
Układanie kabli YAKXS 4x120mm2 w rowach kablowych ręcznie
|  | m | 25
41 | KNNR 5 0717/04
Układanie kabli YAKXS 4x120mm2 bezpośrednio na słupach betonowych
|  | m | 5
42 | KNNR 5 0717/08
Układanie kabli YAKXS 4x120mm2 przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych
|  | m | 3
43 | KNNR 5 0707/04
Układanie kabli YAKXS 4x120mm2 w rowach kablowych ręcznie-zapas kabla przed słupem
|  | m | 11
44 | KNNR 5 0726/11
Zarobienie na sucho końca kabla o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
|  | szt. | 2
45 | KNR-W 5-10 0506/03
Montaż mufy kablowej POLJ-01/4x 270-120
|  | szt. | 1
46 | KNNR 5 0702/02
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
|  | m3 | 4.8
47 | KNNR 5 0702/05
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
|  | m3 | 120
48 | KNNR 5 1302/03
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
|  | odc. | 3
Linie kablowe nN-0,4kV
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego.
49 | KNNR 5 0701/02
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
|  | m3 | 4.4
50 | KNNR 5 0701/05
Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
|  | m3 | 16.72
51 | KNNR 5 0702/02
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
|  | m3 | 4.4
52 | KNNR 5 0702/05
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
|  | m3 | 16.72
53 | KNNR 5 0608/01
Układanie FeZn 25x3mm2 w rowach kablowych.
|  | m | 48
54 | KNNR 5 0705/01
Układanie w wykopie rur ochronnych -SRS110mm
|  | m | 48
55 | KNNR 5 0707/02
Układanie kabli typu YAKXSY 4x35mm2 w rowach kablowych ręcznie
|  | m | 2
56 | KNNR 5 0713/01
Układanie kabli typu YAKXS 4x35mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
|  | m | 48
57 | KNNR 5 0714/01
Układanie kabli typu YAKXS 4x35mm2 wciągany bezpośrednio do słupa
|  | m | 12
58 | KNNR 5 0713/03
Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 zapas kabla przed rurami, słupami
|  | m | 14
59 | KNNR 5 0717/03
Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 bezpośrednio na słupach betonowych
|  | m | 16
60 | KNNR 5 0717/07
Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych
|  | m | 8
61 | KNNR 5 0726/10
Zarobienie na sucho końca kabla YAKXS 4x35mm2
|  | szt. | 6
62 | KNR 2-01 0708/04
Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. III-IV przy użyciu świdra mech. dla słupow elektroenergetycz.
|  | m3 | 1.1
63 | KNNR 5 1001/01
Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych typ MAL-12,5 /anodowany naturalny/ z wysiegnikiem WRK-4
|  | szt. | 1
64 | KNNR 5 1004/02
Montaż oprawy na wysięgniku typ LUNOIDA S-100W z lampą /SON-T PIA PLUS 100-W
|  | szt. | 7
65 | KNNR 5 1006/01
Montaż w słupie tabliczek bezpiecznikowych izolowanych IZK.
|  | szt. | 1
66 | KNR 5-08 0619/06
Uziemienie słupa-analogia
|  | szt. | 1
67 | KNR 5-08 0617/01
Spawanie przewodów uziemiających wykonanych z bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie
|  | szt. | 1
68 | KNNR 5 1003/03
Wciąganie przewodów 3xDY 2,5mm2 w słup lub rury osłonowe z udziałem podnośnika samochodowego
|  | kpl | 1
69 | KNR 5-08 0813/01
Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski
|  | szt. | 2
70 | KNNR 5 1304/01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
|  | szt. | 3
71 | KNNR 5 1302/03
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
|  | odc. | 3
72
Pomiar natężenie oświetlenia.
|  | szt | 2
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego.
Obsługa budowy
73
| Opłata za wyłączenie linii napowietrznej nN-0,4kV na czas prowadzenie robót budowlanych | kpl | 1
Obsługa budowy
Wartość netto
podatek (Vat 23%)
Wartość brutto
Wartość słownie ……………...……………………...…………………………………………………….……………………………………………….
….……………..…….……………….…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………... |  |  | …………………………………………………..
miejscowość i data |  |  | podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy