Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy z w sprawie przetargu nieograniczonego na Zadanie 1 – Roboty budowlane związane z "Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Smolany Dąb - Sejny z obejściem miejscowości Krasnopol, wyjaśnia co następuje:

- Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ cz. III pkt. 7 ppkt. 1:

..... W przypadku stwierdzenia istotnych różnic (między stanem istniejący terenu a przyjętym w projekcie - przypis wł.) Wykonawca robót w porozumieniu z Kierownikiem Zespołu Nadzorującego i autorem dokumentacji technicznej dokonuje korekty niwelety w sposób, który umożliwi realizację, przedmiotu zamówienia zgodnie Z obowiązującymi przepisami, warunkami zezwolenia na realizację, inwestycji drogowej, umowy i SIWZ, Wprowadzenie ww. korekty do realizacji wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Kierownika Zespołu Nadzorującego. Koszty Projektu związane z wprowadzeniem ww. korekty powinno być uwzględnione w cenie ofertowej ryczałtowej wyliczonej przez Wykonawcę robót",

Czy Zamawiający podtrzymuje zapis: „Koszty Projektu związane z wprowadzeniem w w. korekty powinno być uwzględnione w cenie ofertowej ryczałtowej wyliczonej przez Wykonawcę robót"?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę treści SIWZ cz. III pkt. 7. ppkt.1, który otrzymuje brzmienie: „sprawdzenia przed przystąpieniem do realizacji zgodności rzeczywistych rzędnych (nawierzchni jezdni, chodników, terenu i innych wchodzących w zakres realizacji robót) pomierzonych w terenie z rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej (wykonania inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego i przekazanie jej Zamawiającemu). W przypadku stwierdzenia istotnych różnic należy ten fakt zgłosić Kierownikowi Zespołu Nadzorującego i osobie odpowiedzialnej  za projekt ze strony Zamawiającego. Powyższe wykonać w ciągu 1 miesiąca od dnia przekazania placu budowy. Dochodzenie w terminie późniejszym z tytułu niezgodności rzędnych istniejących w terenie z rzędnymi projektowanymi określonymi w dokumentacji technicznej nie będzie możliwe, a skutki z tego tytułu obciążą Wykonawcę.”

- Zapisy zawarte w cz. III pkt 7 SIWZ pozwalają na zakwalifikowanie materiałów z rozbiórki jako nadające się do powtórnego wbudowania oraz jako bezużyteczne. Natomiast w STWiORB D.Ol.02.04, pkt. 4.2 oraz 5,2 jest zapisane, że miejsca wywozu materiałów rozbiórkowych (zarówno bezużytecznych jak i przewidzianych do powtórnego wbudowania) zostaną wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Czy Zamawiający określi jakie materiały i w jakich ilościach przewiduje do powtórnego wykorzystania oraz na jaką odległość będą musiały być odwiezione? Czy Zamawiający zapewni ewentualny rozładunek np. ułożonej na paletach kostki betonowej i innych materiałów w przypadku konieczności odwiezienia ich na znaczne odległości ?

Odpowiedź:

Dla robót rozbiórkowych zagospodarowanie lub utylizację materiałów z rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru – udokumentować, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały uzyskane z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wbudowania w ramach niniejszego Projektu, które Zamawiający zechce wykorzystać na potrzeby własne należy przekazać protokolarnie i odwieźć na miejsce przez niego wskazane. Potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wykaz materiałów z rozbiórki ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca ma obowiązek załączyć do operatu kolaudacyjnego sporządzonego na zakończenie robót. Niewykorzystane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia materiały z rozbiórki i odpady, których przejęcie Zamawiający potwierdzi protokolarnie należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość do 30 km:

- dłużyce drzew,

- elementy oznakowania pionowego (słupki, tarcze znaków, itd.)

- bariery typ olsztyński

Pozostałe materiały z rozbiórki, nieprzewidziane przez Zamawiającego do ponownego wykorzystania i nie przyjęte protokolarnie - są odpadem, który Wykonawca zagospodaruje lub zutylizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uwzględni w kosztach robót rozbiórkowych.

W załączeniu SIWZ po zmianach.

- W nawiązaniu do zapisów SIWZ cz. III pkt 8 ppkt 3 - czy Zamawiający dysponuje wiedzą

o ewentualnych zabytkach, stanowiskach archeologicznych itp., w obrębie przewidywanych prac jak też w najbliższym ich sąsiedztwie?

Odpowiedź:

Wszelkie decyzji i uzgodnienia Zamawiający zamieścił razem z dokumentacją projektową w dniu ogłoszenia o zamówieniu na realizację przedmiotowej inwestycji. W SIWZ określone zostały obowiązki Wykonawcy w przypadku wykrycia w trakcie prowadzenia robót przedmiotu o znaczeniu historycznym.

- W zamieszczonych materiałach przetargowych brak jest Warunków Technicznych wydanych przez gestorów poszczególnych sieci i urządzeń ważnych na czas realizacji kontraktu. Czy Zamawiający udostępni uzgodnienia poczynione z właścicielami sieci i urządzeń?

Odpowiedź:

Wszelkie decyzji i uzgodnienia Zamawiający zamieścił razem z dokumentacją projektową w dniu ogłoszenia o zamówieniu na realizację przedmiotowej inwestycji.

  - Czy Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić koszt wykonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących odcinków dróg (gminnych, powiatowych), po których będzie odbywał się transport materiałów przewidzianych do budowy i ewentualnej ich naprawy na skutek powstałych zniszczeń ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. XV. ppkt. 1 Wykonawca ma uwzględnić w cenie kontraktowej koszt powyższych czynności.

  - Czy Zamawiający udostępni kompletny projekt stałej organizacji ruchu ?

W zamieszczonych materiałach przetargowych, w części dotyczącej projektu stałej organizacji ruch brak jest planu sytuacyjnego odcinka 57+200 do 58+200. Uniemożliwia to właściwe zweryfikowanie robót oraz ich odpowiednią wycenę.

Odpowiedź:

Uzupełniono o rys. DW653_Suwalki-Sejny_ORD_OR.24

  - Czy Zamawiający widzi możliwość wykonania na części III zadania Nr l warstwy wiążącej AC 16 W gr, 8 cm czyli takiej jak na części II ?

Zgodnie z dokumentacją przetargową warstwa wiążąca przewidziana jest do wykonania jako:

- część II - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm

- część TH - nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (WMS) AC WMS 16 o grubości 8 cm.

Odpowiedź:

Zarówno na części II jak i III zadania należy wykonać warstwę wiążącą AC 16 W

o grubości 8 cm.

Białystok, dn. 2013.01.29