Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Smolany Dąb - Sejny z obejściem miejscowości Krasnopol wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Firma ...... prosi o uzupełnienie braków w dokumentacji dotyczącej wykonania przepustu P22 (SMOLANY) w km 50+859,91 – przepust drogowy skrzynkowy o przekroju odwróconego U, wymiary: 0,80x0,65m, 1 otwór: 16,00 m. Brakuje rysunków konstrukcyjnych, które są niezbędne do wyceny tego przepustu, gdyż nie jest to prefabrykat typowy katalogowy

Odpowiedź:

Konstrukcja przepustu ma być dostosowana do typowych przejść dla zwierząt (płazów) zgodnie z rysunkiem, zamieszczonym na stronie Zamawiającego w dniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym.